宿州市城区2020年第四季度用户水龙头水质监测结果公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质监测信息公示填报表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 |
| 1 | 2020 | 4 | 宿州市 |  | 宿州供水服务有限公司 | SZ202011005 | 2020.11.24 | 宿州市农科院（浍水东路551号） | 116.9797 | 33.62354 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 2 | 2020 | 4 | 宿州市 |  | 宿州供水服务有限公司 | SZ202011006 | 2020.11.24 | 宿州市实验中学（汴河中路29号） | 116.9894 | 33.63278 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 3 | 2020 | 4 | 宿州市 |  | 宿州供水服务有限公司 | SZ202011007 | 2020.11.24 | 市公交公司（宿淮南路与淮河路交叉口交叉口) | 116.9842 | 33.62194 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 4 | 2020 | 4 | 宿州市 |  | 宿州供水服务有限公司 | SZ202011008 | 2020.11.24 | 翔豪新都小区售楼部（拂晓大道877号） | 116.9414 | 33.60444 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 5 | 2020 | 4 | 宿州市 |  | 宿州供水服务有限公司 | SZ202011009 | 2020.11.24 | 百佳妇产科医院（拂晓大道与淮河路交叉口，原爱玛医院) | 116.9431 | 33.62417 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 6 | 2020 | 4 | 宿州市 |  | 宿州供水服务有限公司 | SZ202011010 | 2020.11.24 | 三八街道办事处（拂晓大道都市华庭西门对面) | 116.9425 | 33.645 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 7 | 2020 | 4 | 宿州市 |  | 宿州供水服务有限公司 | SZ202011017 | 2020.11.25 | 银河绿苑小区（银河一路330号） | 116.9636 | 33.64778 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 8 | 2020 | 4 | 宿州市 |  | 宿州供水服务有限公司 | SZ202011018 | 2020.11.25 | 埇桥区第二幼儿园（银杏路51号） | 116.9353 | 33.65472 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 9 | 2020 | 4 | 宿州市 |  | 宿州供水服务有限公司 | SZ202011019 | 2020.11.25 | 宿州市立医院北区（人民路与芒砀路交汇处） | 116.9681 | 33.66639 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 10 | 2020 | 4 | 宿州市 |  | 宿州供水服务有限公司 | SZ202011020 | 2020.11.25 | 宿州市疾病预防控制中心（西昌路77号） | 116.9678 | 33.63417 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
|  | 注：监测指标填写序号（1.常规指标31项+氨氮；2.常规指标31项；3.常规指标31项不全，常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标） | | | | | | | | | | | | | |