## 1.PETCT
附件5-1
X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）申报材料形式审查表
填表单位（市级卫生健康委盖章）：
联系人： |  | 联系电话：
申请机构名称（盖章）：
申请机构类型：1.政府办医疗机构，2.非政府办医疗机构，3.政府办在建或新建医疗机构，4.非政府办在建或新建医疗机构
申请情况分类：1.新增、2.更新、3.补证
一、临床服务需求
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
1.1 | 医院类型 |  |  | 1.综合性医院（含中医院），2.专科医院。需在备注栏说明支柱专科及省部级以上重点专科名称
1.2 | 医院等级 |  |  | 由市级卫生健康部门明确几级几等，例如：二级甲等。
1.3 | 申请配置设备类型 |  |  | a.临床研究型：配装32排以下(探测器＜32排）CT的PET/CT，或PET探测器采用常规光电倍增管（PMT）；b.科研型：配装32排及以上(探测器≥32排）CT的PET/CT,且PET探测器采用数字化光电探测器。
1.4 | 申请配置设备台次 |  |  | 原有乙类设备按2018年目录内同种设备台次计算后，本次申请第几台
1.5 | 编制床位数 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.6 | 2019年门急诊量 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.7 | 2019年出院人次 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
二、技术条件
编码 | 项目 | 形式审查情况 |  | 填表说明
2.1 | 科室设置 |  |  | 核医学科、肿瘤科、影像科、心脏科、神经科、呼吸科和放疗科等。社会办医疗机构需填写每个专科高级职称医师数。
2.2 | 各专科床位数 |  |  | XX张，社会办医疗机构不填写本项。
2.3 | 省部级以上重点专科 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
2.4 | 影像科已有前置设备 |  |  | 公立医疗机构有/无64排以上CT，非公立医疗机构有/无16排CT。已配置的64排及以上CT需有大型设备配置许可证或论证文件。
2.5 | 近三年spect显像年平均工作量 |  |  | 填写工作例数
2.6 | 拥有5年以上高级职称医师spect显像年平均工作量 |  |  | 填写工作例数
2.7 | 核医学科成立时间 |  |  | XX年
2.8 | 放射性药品使用许可证 |  |  | 填有/无，需注明是II类/III类
三、专业技术人员资质和能力
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
3.1 | 核医学专业人员情况 |  |  | 对应申请的阶梯分型，填清姓名，职称，资质，符合条件人数
3.2 | 3年以上spect工作经验医师情况 |  |  | 对应申请的阶梯分型，填清姓名，职称，资质，符合条件人数
四、质量保障
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
3.1 | 突发事件处理和应急预案 |  |  | 医疗机构填写有关制度性材料，市卫健委负责形式审查
3.2 | 医疗质量管理制度
3.3 | 医工技术人员情况

## 2.手术机器人
附件5-2
内窥镜手术器械控制系统申报材料形式审查表
填表单位（市级卫生健康委盖章）：
联系人： |  | 联系电话：
申请机构名称（盖章）：
申请机构类型：1.政府办医疗机构，2.非政府办医疗机构，3.政府办在建或新建医疗机构，4.非政府办在建或新建医疗机构
申请情况分类：1.新增、2.更新、3.补证
一、临床服务需求
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
1.1 | 医院类型 |  |  | 1.综合性医院（含中医院），2.医院专科医院。需在备注栏说明支柱专科及省部级以上重点专科名称
1.2 | 医院等级 |  |  | 由市级卫生健康部门明确几级几等，例如：二级甲等。
1.3 | 申请配置设备类型 |  |  | 按需求参数填写
1.4 | 申请配置设备台次 |  |  | 原有乙类设备按2018年目录内同种设备台次计算后，本次申请第几台
1.5 | 编制床位数 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.6 | 2019年门急诊量 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.7 | 2019年出院人次 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
二、技术条件
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
2.1 | 专科设置情况 |  |  | 1.XX科，开展临床工作XX年，开展开展腹腔镜手术XX年，开展胸腔镜手术XX年，床位数XX张；2.XX科，……
2.2 | 各专科手术开展情况 |  |  | 近三年常规手术XX例（或胸心外科手术XX例），其中腹（胸）腔镜手术XX例，占XX%。1.新建医院或科室需在备注栏上说明新建时间
2.3 | 学科负责人情况 |  |  | 姓名、职称及资历
三、配套设施
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
3.1 | 腔镜手术设备及维护、管理能力
3.2 | 配套设备及管理系统 |  |  | 64排及以上CT、1.5T及以上MR需有大型设备配置许可证或论证文件。
3.3 | 手术室设施情况
3.4 | 信息化支撑系统
五、质量保障
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
3.1 | 突发事件处理能力 |  |  | 医疗机构填写有关制度性材料，市卫健委负责形式审查
3.2 | 管理制度
3.3 | 医学工程技术人员

## 3.CT
附件5-3
64排及以上X线计算机断层扫描仪申报材料形式审查表
填表单位（市级卫生健康委盖章）：
联系人： |  | 联系电话：
申请机构名称（盖章）：
申请机构类型：1.政府办医疗机构，2.非政府办医疗机构，3.政府办在建或新建医疗机构，4.非政府办在建或新建医疗机构
申请情况分类：1.新增、2.更新、3.补证
一、临床服务需求
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
1.1 | 医院类型 |  |  | 1.综合性医院（含中医院），2.专科医院医院。需在备注栏说明支柱专科及省部级以上重点专科名称
1.2 | 医院等级 |  |  | 由市级卫生健康部门明确几级几等，例如：二级甲等。
1.3 | 申请配置设备类型 |  |  | a.临床研究型：64排≤CT探测器＜128排;b.科研型：单层探测器≥128排，双层探测器≥64排或双源CT等高端CT；
1.4 | 申请配置设备台次 |  |  | 原有乙类设备按2018年目录内同种设备台次计算后，本次申请第几台
1.5 | 编制床位数 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.6 | 2019年门急诊量 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.7 | 2019年出院人次 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.8 | 单台CT日均工作量 |  |  | 社会办医疗机构、独立体检机构、影像中心申请第二台以上填写，原设备64排以上，需有大型设备配置许可证或论证文件
二、技术条件
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
2.1 | 科室设置 |  |  | 内外科、放射科、检验科独立体检机构、影像中心不做科室设置要求，但应具备相关学科有资质医技人员。
2.2 | 前置设备 |  |  | 数字X光机、超声等，独立体检机构、影像中心不填写本项
三、质量保障
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
3.1 | 安全事件应急机制 |  |  | 医疗机构按准入标准有关要求填写有关制度性材料，包括环保、安全防护、辐射安全等证照是否具备，市卫健委负责形式审查
3.2 | 质量控制和保障体系
3.3 | 场地、设备及辐射防护管理制度

## 4.MR
附件5-4
1.5T及以上医用磁共振成像系统申报材料形式审查表
填表单位（市级卫生健康委盖章）：
联系人： |  | 联系电话：
申请机构名称（盖章）：
申请机构类型：1.政府办医疗机构，2.非政府办医疗机构，3.政府办在建或新建医疗机构，4.非政府办在建或新建医疗机构
申请情况分类：1.新增、2.更新、3.补证
一、临床服务需求
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
1.1 | 医院类型 |  |  | 1.综合性医院（含中医院），2.专科医院医院。需在备注栏说明支柱专科及省部级以上重点专科名称
1.2 | 医院等级 |  |  | 由市级卫生健康部门明确几级几等，例如：二级甲等。
1.3 | 申请配置设备类型 |  |  | a.临床研究型：1.5T≤磁场强度＜3.0T；b.科研型：磁场强度≥3.0T；
1.4 | 申请配置设备台次 |  |  | 原有乙类设备按2018年目录内同种设备台次计算后，本次申请第几台
1.5 | 编制床位数 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.6 | 2019年门急诊量 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.7 | 2019年出院人次 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.8 | 单台MR日均工作量 |  |  | 社会办医疗机构、独立体检机构、影像中心申请第二台以上填写，原设备1.5T以上，需有大型设备配置许可证或论证文件。
二、技术条件
编码 | 项目 | 形式审查情况 |  | 填表说明
2.1 | 科室设置 |  |  | 内外科、放射科、检验科、病理科、超声科、麻醉科。独立体检机构、影像中心不做科室设置要求，但应具备相关学科有资质医技人员。
2.2 | 前置设备 |  |  | CT、数字X光机、超声等。64排及以上CT需有大型设备配置许可证或论证文件。独立体检机构、影像中心不填写本项
三、质量保障
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
3.1 | 具有安全事件的应急机制和能力 |  |  | 医疗机构填写有关制度性材料，市卫健委负责形式审查
3.2 | 质量控制和质量保障体系
3.3 | 机房、电磁防护设施、设备等是否具备

## 5.LA
附件5-5
直线加速器申报材料形式审查表
填表单位（市级卫生健康委盖章）：
联系人： |  | 联系电话：
申请机构名称（盖章）：
申请机构类型：1.政府办医疗机构，2.非政府办医疗机构，3.政府办在建或新建医疗机构，4.非政府办在建或新建医疗机构
申请情况分类：1.新增、2.更新、3.补证
一、临床服务需求
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
1.1 | 医院类型 |  |  | 1.综合性医院（含中医院），2.专科医院医院。需在备注栏说明支柱专科及省部级以上重点专科名称
1.2 | 医院等级 |  |  | 由市级卫生健康部门明确几级几等，例如：二级甲等。
1.3 | 申请配置设备类型 |  |  | a.临床实用型：不具备临床研究型有关指标的放疗设备，或图像引导下的三维适形调强放疗设备；b.临床研究型：立体定向放疗设备，或剂量率≥1400mU/min的放疗设备，或容积调强（旋转调强）放射治疗设备。
1.4 | 申请配置设备台次 |  |  | 原有乙类设备按2018年目录内同种设备台次计算后，本次申请第几台
1.5 | 编制床位数 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.6 | 2019年门急诊量 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.7 | 2019年出院人次 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.8 | 现有设备使用情况 |  |  | 现有设备每台日均治疗病人数XX例，XX个照射野,申请第二台以上设备填写
二、技术条件
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
2.1 | 科室设置 | 有无卫生健康行政部门批准开设的肿瘤诊疗科目，设置了影像诊断科、病理科、外科、肿瘤科或化疗科
2.2 | 前置设备 | 配置CT和MR |  | 64排CT和1.5T以上的MR要求有许可证或论证文件
三、配套设施
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
3.1 | 配套设备 |  |  | 是否有模拟定位机或CT模拟定位机，采购配置计划情况
3.2 | 配套设施 |  |  | 是否有放射治疗计划系统（TPS）、放疗剂量仪和相应的剂量验证等辅助设施，采购配置计划情况。
3.3 | 场地和基础设施 |  |  | 是否有临床需求的场地及辐射防护设施。
四、专业技术人员资质和能力
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
4.1 | 学科负责人 |  |  | 姓名，职称，从事放射影像或肿瘤治疗业务X年。需有人员资质证明材料，必须有《放射人员工作证》
4.2 | 放疗医师 |  |  | 具有大学本科以上学历放疗医师人员共X人，分别是：1.姓名，职称；2.姓名，职称，……需有人员资质证明材料，必须有《放射人员工作证》
4.3 | 物理师 |  |  | 具有大学专科以上学历物理师人员共X人，分别是：1.姓名，职称；2.姓名，职称……需有人员资质证明材料，必须有《放射人员工作证》
4.4 | 放疗技师 |  |  | 具有中等医技专科以上学历放疗技师人员共X人，分别是：1.姓名；2.姓名……需有人员资质证明材料，必须有《放射人员工作证》
五、质量保障
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
5.1 | 质量控制和保障体系 |  |  | 医疗机构按准入标准有关要求填写有关制度性材料，包括环保、安全防护、辐射安全等证照是否具备，市卫健委负责形式审查
5.2 | 辐射防护管理制度
5.3 | 安全事件应急机制
5.4 | 放射治疗不良反应和疗效评价机制

## 6.伽马刀
附件5-6
伽玛射线立体定向放射治疗系统申报材料形式审查表
填表单位（市级卫生健康委盖章）：
联系人： |  | 联系电话：
申请机构名称（盖章）：
申请机构类型：1.政府办医疗机构，2.非政府办医疗机构，3.政府办在建或新建医疗机构，4.非政府办在建或新建医疗机构
申请情况分类：1.新增、2.更新
一、临床服务需求
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
1.1 | 医院类型 |  |  | 1.综合性医院（含中医院），2.专科医院。专科医院需在备注栏说明支柱专科
1.2 | 医院等级 |  |  | 由市级卫生健康部门明确几级几等，例如：二级甲等。
1.3 | 申请配置设备类型 |  |  | 按实际需求参数填写
1.4 | 申请配置设备台次 |  |  | 原有乙类设备按2018年目录内同种设备台次计算后，本次申请第几台
1.5 | 编制床位数 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.6 | 2019年门急诊量 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.7 | 2019年出院人次 |  |  | 社会办医疗机构不填写本项
1.8 | 开展肿瘤放疗工作时间 |  |  | XX年
1.9 | 开设放疗床位 |  |  | XX张
1.11 | 近三年完成高能X线(或60钴γ线)照射技术 |  |  | XX例
1.12 | 近三年有无医疗事故 |  |  | 有或者无，有的需填清楚医疗事故发生时间及具体情况。可附材料。
1.13 | 开展精确放射治疗（3DCRT、IMRT）工作时间 |  |  | XX年
二、技术条件
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
2.1 | 科室设置 |  |  | 有无卫生健康行政部门批准开设的放射治疗诊疗科目，独立的放疗科、放疗病房以及隶属于放疗科的放射物理部门（组）、放疗技术部门（组），并有具备应对全身照射应激反应经验和能力的医护团队；医院设有专门的随访部门开展放疗病人随访工作。
2.2 | 安全保障 |  |  | 是否符合《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射诊疗管理规定》，取得《辐射安全许可证》
三、配套设施
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
3.1 | 配套设备 |  |  | 是否有模拟定位机、治疗计划系统
3.2 | 配套设施 |  |  | 是否有物理质控和剂量验证测量设备
3.3 | 场地和基础设施 |  |  | 符合要求的场地和辐射防护设施
四、专业技术人员资质和能力
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
4.1 | 放疗医师 |  | 需有人员资质证明材料 | 取得取得放疗医师上岗资质XX人，1.姓名，职称，执业范围，从事放射治疗专业XX年，近3年作为治疗组长完成高能X线(或60钴γ线)照射技术XX例；2姓名……
4.2 | 放疗物理师 |  | 需有人员资质证明材料 | 取得放疗设备物理师上岗资质XX人，1.姓名，从事放射治疗工作XX年，接受放疗物理专业临床培训XX年；2姓名……
4.3 | 放疗技师 |  | 需有人员资质证明材料 | 取得放疗技师上岗资质XX人，1.姓名，职称，从事放射技师专业工作XX年；2.姓名……
4.4 | 放疗护士 |  | 需有人员资质证明材料 | 有协助医生处理相应毒性反应经验的护士XX人，1.姓名,从事放疗患者护理工作XX年；2姓名，……
五、质量保障
编码 | 项目 | 形式审查情况 | 备注 | 填表说明
5.1 | 质量控制和保障体系 |  |  | 医疗机构填写有关制度性材料，市卫健委负责形式审查
5.2 | 辐射防护管理制度
5.3 | 安全事件应急机制
5.4 | 放射治疗不良反应和疗效评价机制