## 理化
2023年度宿州市疾病预防控制中心零散试剂、耗材询价目录
理化实验室
类别 | 序号 | 试剂耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 备注 | 价格
水质中标准物质及质控品 | 1 | 水质中标准物质：砷 | 100 ug/mL | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080117
| 2 | 水质中标准物质：镉 | 100 ug/mL | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080119
| 3 | 水质中标准物质：铬（六价） | 100 ug/mL | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080629
| 4 | 水质中标准物质：铅 | 1000 ug/mL | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW08619
| 5 | 水质中标准物质：汞 | 100 ug/mL | 支 | 中国计量科学研究院
| 6 | 水质中标准物质：硒 | 100 ug/mL | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080215
| 7 | 水中氰成分分析标准物质溶液 | 40mL 50μg/mL | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080115
| 8 | 水质中氟化物标准物质 | 1000mg/L，20ml | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080549
| 9 | 水中硝酸盐（氮）成分分析标准物质 | 20ml 1000ug/ml | 支 | 中国计量科学研究院 | NIM-RM3058
| 10 | 甲醇中三氯甲烷和四氯化碳混合标准物质 | 2ml | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)082207
| 11 | 甲醇中4种卤代甲烷混标 | 1mL（100ug/ml与2000ug/ml，分别报价） | 支 | 自报品牌、规格
| 12 | 甲醇中乙草胺标准物质 | 1000mg/L，1ml | 支 | 自报品牌、规格
| 13 | 甲醇中土臭素和2-甲基异莰醇混标 | 100mg/L，1ml | 支 | 自报品牌、规格
| 14 | 水中高氯酸盐标液 | 20ml 1000ug/ml | 支 | 自报品牌、规格
| 15 | 水中二氯乙酸、三氯乙酸混标 | 1ml 100ug/ml | 支 | 自报品牌、规格
| 16 | 水质中溴酸盐标准物质 | 100mgL/1000mg/L,20mL | 支 | 中国计量科学研究院
| 17 | 水中溴酸盐 质控品 | <0.1mg/L,20mL | 支 | 环境保护部标准样品研究所
| 18 | 水质中甲醛标准物质 |  | 支 | 中国计量科学研究院
| 19 | 水质中氯酸盐标准物质 | 1ml 1000ug/ml | 支 | 农业部环境保护科研监测 | SB05-223-2008
| 20 | 氯酸盐 质控品 | <1.0mg/L,20ml | 支 | 环境保护部标准样品研究所
| 21 | 水质中亚氯酸盐标准物质 | 1ml 1000ug/ml | 支 | 农业部环境保护科研监测 | SB05-224-2008
| 22 | 亚氯酸盐 质控品 | <1.0mg/L,20ml | 支 | 环境保护部标准样品研究所
| 23 | 水质浊度标准物质 | 2NTU,100ml | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW12001
| 24 | 水质浊度标准物质 | 20NTU,100ml | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW12001
| 25 | 水质浊度标准物质 | 400NTU,100ml | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW12001
| 26 | 水质浊度标准物质 | <5.0NTU,100ml | 支 | 自报厂家、规格
| 27 | 水质色度溶液标准物质 | 500度,20ml | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080345
| 28 | 水质中标准物质：铝 | 80ml 100ug/ml | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080219
| 29 | 水质中标准物质：铁 | 1000 ug/mL，20mL | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW08616
| 30 | 水质中标准物质：锰 | 1000 ug/mL，20mL | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080157
| 31 | 水质中标准物质：铜 | 1000 ug/mL，20mL | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW08615
| 32 | 水质中标准物质：锌 | 1000 ug/mL，20mL | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW08620
| 33 | 水中氯根成分分析标准物质 | 20ml 1000ug/ml | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080268
| 34 | 水中硫酸根成分分析标准物质 | 20ml 1000ug/ml | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080266
| 35 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 1000 mg/L 20mL | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080241
| 36 | 十二烷基苯磺酸钠标准物质 | 1000ug/mL,20ml | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)081639
| 37 | 水质中标准物质：锑 | 1000 ug/mL，20mL | 支 | 中国计量科学研究院
| 38 | 水质中标准物质：钡 | 1000 ug/mL，20mL | 支 | 中国计量科学研究院
| 39 | 水质中标准物质：铍 | 1000 ug/mL，20mL | 支 | 中国计量科学研究院
| 40 | 水质中标准物质：硼 | 1000 ug/mL，20mL | 支 | 中国计量科学研究院
| 41 | 水质中标准物质：钼 | 1000 ug/mL，20mL | 支 | 中国计量科学研究院
| 42 | 水质中标准物质：镍 | 1000 ug/mL，20mL | 支 | 中国计量科学研究院
| 43 | 水质中标准物质：银 | 1000 ug/mL，20mL | 支 | 中国计量科学研究院
| 44 | 水质中标准物质：铊 | 1000 ug/mL，20mL | 支 | 中国计量科学研究院
| 45 | 水中氨氮成分分析标准物质 | 20ml 100ug/ml | 支 | 中国计量科学研究院 | GBW(E)080220
| 46 | 水中硫化物成分分析标准物质 | 20ml 100ug/ml | 支 | 中国计量科学研究院
| 47 | 水中氟、氯、硝酸盐-氮、硫酸根成分标准物质 | 100ml | 支 | 上海市计量测试研究院或其他 | H1803012/013
| 48 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 0.1mol/L/500mL | 瓶 | 上海市计量测试研究院 | H1901152/057
| 49 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 0.1mol/L/20mL | 支 | 中国计量科学研究院
| 50 | 高锰酸钾标准滴定液 | 0.1mol/L/500mL | 瓶 | 上海市计量测试研究院或其他 | H1703161/056
| 51 | 草酸钠标准滴定液 | 0.1mol/L/500mL | 瓶 | 上海市计量测试研究院或其他
| 52 | EDTA-Na2标准滴定液 | 0.1mol/L/500mL | 瓶 | 上海市计量测试研究院或其他 | H1907162/096
| 53 | 总硬度（以CaCO3计） | 4500mg/L,20ml | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GBW(E)080224
| 54 | 总硬度（以CaCO3计） | <400mg/L,20mL | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GBW(E)080224
| 55 | 高锰酸盐指数标准物质(COD Mn) | 3.95 mg/L | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GBW(E)080201
| 56 | 溶解性总固体 | 21.4g/L,20ml | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GBW(E)080970
| 57 | 六价铬 水质标样 | 20ml 0.498mg/L | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | 203345
| 58 | 氟化物 水质标样 | 20ml 0.625mg/L | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB 07-1194-2000
| 59 | 氯化物 水质标样 | 20ml 77.3mg/L | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB 07-1195-2000
| 60 | 硫酸盐 水质标样 | 20ml 13.0mg/L | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB 07-1196-2000
| 61 | 硫化物 水质标样 | 20ml 1.23mg/L | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB 07-1373-2001
| 62 | 氨氮 水质质控样 | 20ml 0.2mg/L左右 | 支 | 环境保护部标准样品研究所或其他
| 63 | 阴离子表面活性剂 | 20mL，0.502μg/mL | 支 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司或其他 | BW0533
| 64 | 水质 总氰化物 | 20mL，0.202mg/L | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB 07-3170-2014
| 65 | 水质 pH 质控 | 20ml，pH值为4.47，6.34，8.57等 | 支 | 自报品牌
| 66 | 水质 挥发酚 | 20mL，63.2μg/L | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB 07-3180-2014
| 67 | 水质中硝酸盐氮质控品 | 20ml,1.69μg/mL | 支 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司或其他 | BW0637
| 68 | 水质中锰质控品 | <1.0mg/L,20mL | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB07-1189-2000
| 69 | 水质中铜质控品 | <1.0mg/L,20mL | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB07-1182-2000
| 70 | 水质中砷质控品 | 20ml | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSBZ50004-88
| 71 | 水质中硒质控品 | 20ml | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSBZ50031-94
| 72 | 水质中汞质控品 | 20ml | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSBZ50016-90
| 73 | 水质中铁质控品 | <1.0mg/L,20mL | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB07-1188-2000
| 74 | 水质中锌质控品 | <1.0mg/L,20mL | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB07-1184-2000
| 75 | 水质中铅质控品 | 201218：0.593mg/L ；201219：1.76mg/L | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB07-1183-2000
| 76 | 水质中镉质控品 | 201425：7.75μg/L；201426：5.37μg/L | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB07-1185-2000
| 77 | 水质中铝质控品 | 30ml 0.150mg/L | 瓶 | 环境保护部标准样品研究所 | GSB 07-1375-2001
职业卫生相关试剂耗材 | 78 | 二硫化碳中三氯乙烯溶液标准物质 | 1000 ug/mL，2mL | 支 | 伟业或其他 | BWQ7315-2016
| 79 | 二氧化硫标液 | 100mg/L，20mL | 瓶 | 环境保护部标准样品研究所或其他 | GSB07-1273-2000
| 80 | 活性炭管中三氯乙烯质量控制样品 | 70.1μg/支；289.0μg/支 | 盒 | 中国安全生产科学研究院或其他
| 81 | 滤膜镉质量控制样品 | 30.2μg/张；59.8μg/张 | 盒 | 中国安全生产科学研究院或其他
| 82 | 滤膜铅质量控制样品 |  | 盒 | 自报品牌、规格
| 83 | SO2（甲醛法）质控样 | 5.85ug/ml；14.8ug/ml | 瓶 | 中国安全生产科学研究院或其他
| 84 | 0.2%盐酸副玫瑰苯胺（1mol/L盐酸） | 0.2%，100ml | 瓶 | 伟业或其他 | BWZ6088-2016
| 85 | 粉尘中游离二氧化硅质控品 | 5.6%；14.9% | 盒 | 国家卫生健康委职业安全卫生研究中心或其他
| 86 | 氨基磺酸 | 3g/L，分析纯 | 瓶 | 自报品牌、规格
| 87 | 氢氟酸 | 分析纯 | 瓶 | 自报品牌、规格
| 88 | 硝酸铵 | 结晶，分析纯 | 瓶 | 自报品牌、规格
食品检测标准物质及相关试剂耗材 | 89 | 氧化乐果 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测 | 首选丙酮作为溶剂。如有其他请标明标准样品所用溶剂类型
| 90 | 甲拌磷 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 91 | 甲拌磷砜 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 92 | 甲拌磷亚砜 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 93 | 毒死蜱 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 94 | 水胺硫磷 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 95 | 三唑磷 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 96 | 灭线磷 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 97 | 乙酰甲胺磷 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 98 | 甲胺磷 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 99 | 乐果 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 100 | 氯氟氰菊酯 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 101 | 五氯硝基苯 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 102 | 百菌清 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 103 | α-硫丹 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 104 | β-硫丹 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 105 | 硫丹硫酸酯 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 106 | 丙环唑 | 100ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 107 | 涕灭威亚砜 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测 | 首选甲醇作为溶剂。如有其他请标明标准样品所用溶剂类型 固体和液体分开报价
| 108 | 涕灭威砜 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 109 | 灭多威 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 110 | 3-羟基克百威 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 111 | 涕灭威 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 112 | 残杀威 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 113 | 速灭威 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 114 | 克百威 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 115 | 甲萘威 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 116 | 抗蚜威 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 117 | 异丙威 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 118 | 甲硫威 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 119 | 苯氧威 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 120 | 恶霜灵 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 121 | 莠去津 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 122 | 恶草酮 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 123 | 腈菌唑 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 124 | 吡唑醚菌酯 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 125 | 恶草酮 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 126 | 二甲戊乐灵 | 1000ug/ml,1ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 127 | 吡虫啉 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测 | 首选乙腈作为溶剂。如有其他请标明标准样品所用溶剂类型 固体和液体分开报价
| 128 | 啶虫脒 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 129 | 噻虫啉 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 130 | 噻虫嗪 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 131 | 噻虫胺 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 132 | 呋虫胺 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 133 | 烯啶虫胺 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 134 | 氯噻啉 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 135 | 哌虫啶 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 136 | 环氧虫啶 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 137 | 氟啶虫胺腈 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 138 | 氟吡呋喃酮 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 139 | 戊唑醇 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 140 | 多菌灵 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 141 | 嘧霉胺 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 142 | 甲霜灵 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 143 | 烯酰吗啉 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 144 | 腐霉利 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 145 | 阿维菌素 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 146 | 灭蝇胺 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 147 | 苯醚甲环唑 | 1.0mg/mL，10ml | 支 | 农业部环境保护科研监测
| 148 | 黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2标准品、13C-黄曲霉毒素内标 | 纯度大于99.0%，自报规格 | 支 | 普瑞邦或ROMER公司或其他（报价多个品牌及规格供选择）
| 149 | 黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2质控品 | 纯度大于99.0%，自报规格 | 支
| 150 | 赭曲霉毒素A、13C-赭曲霉毒素A | 纯度大于99.0%，自报规格 | 支
| 151 | 赭曲霉毒素A质控品 | 纯度大于99.1%，自报规格 | 支
| 152 | 氯霉素、氟甲砜霉素、甲砜霉素、甲硝唑、D5-氯霉素、D4-甲硝唑 | 纯度大于99.0%，自报规格 | 支 | 报价多个品牌及规格供选择
| 153 | 氯霉素、氟甲砜霉素、甲砜霉素、甲硝唑质控品 | 纯度大于99.1%，自报规格 | 支 | 报价多个品牌及规格供选择
| 154 | 红曲红素、红曲素、红曲红胺 | 纯度大于99.0%，自报规格 | 支
| 155 | 红曲色素质控品（包含红曲红素、红曲素、红曲红胺3个组分） | 纯度大于99.1%，自报规格 | 支
| 156 | 特布他林、特布他林D9、 莱克多巴胺、莱克多巴胺D6、克伦特罗、克伦特罗D9、沙丁胺醇、沙丁胺醇D3 | 纯度大于99.0%，自报规格 | 支 | 天津阿尔法或中国计量科学研究院或农业部环境保护科研监测或其他（报价多个品牌及规格供选择）
| 157 | β-受体激动剂质控品（包含特布他林、 莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇4个组分） | 纯度大于99.1%，自报规格 | 支
| 158 | 环氧七氯 | 优级纯，自报价格
| 159 | 植物油质控样 | 自报价格 |  | 英国FAPAS
| 160 | 七氟丁酰基咪唑（HFBI） | 含量不低于 97.5%，6g/瓶，封口冷冻保存
| 161 | 3-氯-1,2-丙二醇二棕榈酸酯（纯度不低于 98%）、2-氯-1,3-丙二醇二硬脂酸酯（纯度 不低于 98%）、缩水甘油棕榈酸酯（纯度不低于 95%）、氘代同位素内标 d5-3-氯-1,2-丙二 醇二棕榈酸酯（同位素纯度为 99%）、d5-2-氯-1,3-丙二醇二硬脂酸酯（同位素纯度为 99%） 、 d5-缩水甘油棕榈酸酯（纯度 95%）。氯丙醇（10μg/mL）、3-溴-1,2-丙二醇（10μg/mL） | 自报规格 |  | 自报厂家、规格
| 162 | 标准物质：钪、铑、铟、锗、铋 | 1000ug/mL，100mL或50mL | 瓶 | 中国计量科学研究院或有色金属
| 163 | 标准物质：钾、钙、钠、镁 | 1000ug/mL，100mL | 瓶
| 164 | 标准物质：金 | 1000ug/mL，50mL | 瓶
| 165 | ICP分析用金属多元素标准溶液(铅、镉、砷、铬、铝、锰、铜、钡、钒、硒、锑、镍、锡、锂、硼、锌、锶、钼、钴、铷、铁) | 10ug/ml,100ml | 瓶 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心
| 166 | 标准物质：汞 | 0.1ug/ml | 支 | 中国计量科学研究院或有色金属
| 167 | 水质铜、铅、锌、镉、镍、铬混合标准 |  | 支 |  | GSBZ-5009-88
| 168 | 菠菜粉标准物质 |  | 瓶 |  | NIST1570
| 169 | 菠菜标准物质 |  | 瓶 |  | GBW10015
| 170 | 圆白菜标准物质 |  | 瓶 |  | GBW10014
| 171 | 茶叶标准物质 |  | 瓶 |  | GBW10016
| 172 | 黄豆标准物质 |  | 瓶 |  | GBW10013
| 173 | 黄豆粉成分分析标准物质 |  | 瓶 |  | GBW10190
| 174 | 玻璃纤维滤纸 | 直径11cm，100张/盒 | 盒 | Whatman或其他
| 175 | 有机相微孔膜 | 0.22μm
| 176 | C18吸附剂 |  |  | 自报厂家、规格
| 177 | β-葡萄糖苷酸酶/芳基硫酸酯酶 | 自报规格 | 盒 | MERCK | 1.04114.0002
| 178 | MCS 固相萃取柱 | 500mg/6mL（SILICA+阳离子交换树脂） | 盒 | 自报厂家、规格
| 179 | PXC 固相萃取柱 | 200mg/6mL（阳离子交换树脂） | 盒 | 自报厂家、规格
| 180 | SLS 固相萃取柱 | 500mg/6mL（阳离子交换树脂） | 盒 | 自报厂家、规格
| 181 | PSA粉末 |  | 瓶 | 自报厂家、规格
| 182 | QUECHERS 试剂盒 | 蔬菜中农残（有机磷类） | 盒 | 自报厂家、规格
| 183 | 自动化免疫亲和操作仪 | 适用于1,3,6mL免疫亲和柱 | 台 | 普瑞邦或其他，自报规格（孔位）
| 184 | 泵流操作架 | 用于免疫亲和柱过柱（注明是否含压力泵） | 个 | 普瑞邦或其他，自报规格（孔位）
| 185 | 免疫亲和柱 | 黄曲霉毒素专用 | 盒 | 自报厂家、规格
| 186 | 固相净化柱 | 黄曲霉毒素专用 | 盒 | 自报厂家、规格
| 187 | 免疫亲和柱 | 赭曲霉毒素专用 | 盒 | 自报厂家、规格
| 188 | AO复合免疫亲和柱 | 黄曲霉毒素与赭曲霉毒素A复合免疫亲和柱 | 盒 | 自报厂家、规格
| 189 | HLB柱 | 200mg,6mL | 盒 | 自报厂家、规格
| 190 | MCS 固相萃取柱（SILICA+ 阳离子交换树脂） | 500mg/6mL | 盒 | 自报厂家、规格
| 191 | C/NH2基SPE小柱 | 500mg/500mg/6ml | 盒 | 自报厂家、规格
| 192 | FlorisilSPE小柱 | 500mg/6ml或其他规格 | 盒 | 自报厂家、规格
| 193 | PSA/GCB Clean Up Tube | 900mg MgSO4，150mg PSA，15mg GCB，15mL | 袋 | 安谱或其他，自报规格
| 194 | dspe(Dispersive SPE Citrate Extraction Bag) |  | 袋 | 自报厂家、规格
| 195 | （氯丙醇酯、和缩水甘油酯）硅藻土基质分散固相提取包 | 1500mg/50ml,并配专用硅藻土填料（3000mg/袋）及耗材 | 袋 | 自报厂家、规格
| 196 | 磨口玻璃刻度试管 | 5ml | 支 | 自报厂家、规格
| 197 | 具塞玻璃试管 | 10ml | 支 | 自报厂家、规格
| 198 | 玻璃气密针（尖头） | 0.5ml或者1.0ml | 支 | 美国Hamilton公司
| 199 | 乙二胺-N-丙基硅烷化硅胶（PSA） | 40～60μm | 盒 | 自报厂家、规格
| 200 | 陶瓷均质子 | 2cm（长）×1cm（外径） | 个 | 自报厂家、规格
| 201 | PTFE 微孔滤膜 | 13 mm×0.22 μm | 盒 | 自报厂家、规格
气相色谱耗材 | 202 | 气相色谱仪10ul气相自动进样针 | 6/pk | 盒 | 安捷伦科技有限公司 | 5181-3361
| 203 | 气相色谱仪棕色进样瓶 | 2ml,100个/包 | 包 | 安捷伦或赛默飞
| 204 | 气相色谱仪透明进样瓶 | 2ml,100个/包 | 包 | 安捷伦或赛默飞
| 205 | 气相色谱仪进样隔垫 | 50/pk | 盒 | 安捷伦科技有限公司 | 5183-4757
| 206 | 气相色谱仪色谱柱石墨垫圈（质谱端） |  | 盒 | 安捷伦科技有限公司 | 5062-3506
| 207 | 顶空进样瓶（20mL） |  | 盒 | 安捷伦或其他 | 5182-0837
| 208 | 顶空进样瓶（20mL）铝盖+隔垫 | 20mm,100pk | 盒 | 安捷伦或其他 | 5183-4477
| 209 | 吹扫捕集进样瓶（40mL） |  | 盒 | 安捷伦或赛默飞
| 210 | 吹扫捕集进样瓶（40mL）隔垫 |  | 盒 | 安捷伦或赛默飞
| 211 | Gas Clean 载气净化器气体净化器 | 水分、氧气净化 | 支 | 安捷伦科技有限公司 | CP17973
| 212 | HP-5MS(UI)色谱柱 | 30 m×0.25 mm×0.25 μm | 个 | 安捷伦科技有限公司
| 213 | DB-17MS色谱柱 | 30m |  | 安捷伦科技有限公司
| 214 | DB-624色谱柱 | 30m |  | 安捷伦科技有限公司
液相色谱串联质谱仪耗材 | 215 | ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱 | 2.1mm×50mm，1.7μm | 个 | 沃特世科技有限公司
| 216 | ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱 | 2.1mm×100mm，1.7μm | 个 | 沃特世科技有限公司
| 217 | ACQUITY UPLC BEH HILIC色谱柱 | 2.1mm×50mm，1.7μm | 个 | 沃特世科技有限公司
| 218 | 预柱（ACQUITY UPLC BEH C18 1.7μm保护柱） | Pre-Column 3/Pk 2.1mm×5mm Column | 个 | 沃特世科技有限公司
| 219 | 预柱（ACQUITY UPLC BEH HILIC 1.7μm保护柱） | Pre-Column 3/Pk 2.1mm×5mm Column | 个 | 沃特世科技有限公司
| 220 | 预柱（ACQUITY UPLC BEH C8 1.7μm保护柱） | Pre-Column 3/Pk 2.1mm×5mm Column | 个 | 沃特世科技有限公司
| 221 | 预柱（ACQUITY UPLC HSS T3 1.8μm保护柱） | Pre-Column 3/Pk 2.1mm×5mm Column | 个 | 沃特世科技有限公司
| 222 | XBridge C8 Direct Connect HP色谱柱 | 2.1mm×30mm，10μm | 个 | 沃特世科技有限公司
| 223 | ACQUITY UPLC HSS T3 C18色谱柱 | 2.1mm×50mm，1.8μm | 个 | 沃特世科技有限公司
| 224 | ACQUITY UPLC HSS T3 C18色谱柱 | 2.1mm×100mm，1.8μm | 个 | 沃特世科技有限公司
| 225 | Oasis HLB Direct Connect HP色谱柱 | 2.1mm×30mm，20μm | 个 | 沃特世科技有限公司
| 226 | ACQUITY UPLC BEH C8色谱柱 | 2.1mm×100mm，1.7μm | 个 | 沃特世科技有限公司
| 227 | Waters PAH C18色谱柱 | 4.6mm×50mm，3μm | 个 | 沃特世科技有限公司
| 228 | 棕色进样瓶（含瓶盖） | 2ml，100个/包，瓶盖区分预开口与非预开口，分别报价 | 盒 | 沃特世科技有限公司
| 229 | 透明进样瓶（含瓶盖） | 2ml，100个/包，瓶盖区分预开口与非预开口，分别报价 | 盒 | 沃特世科技有限公司
| 230 | 流动相瓶 | 区分不同容积，分别报价 | 个 | 沃特世科技有限公司
离子色谱耗材 | 231 | 离子色谱仪上样管 | 5mLVials，250/盒 | 盒 | Thermo scientific或其他 | 38008
| 232 | 离子色谱仪上样管（帽） | 5mLFilter Caps 250/盒 | 盒 | Thermo scientific或其他 | 38009
| 233 | 阴离子分析柱 | AS19（ASRS_4mm）/AS11-HC/AS20/AS21 | 个 | 赛默飞 | 分别报价
电感耦合等离子体质谱仪耗材配件 | 234 | 赛默飞iCAP Q/RQ ICP-MS调谐液 | 500ml | 瓶 | 赛默飞
| 235 | 赛默飞iCAP Q ICP-MS校准溶液 | 250ml | 瓶 | 赛默飞
| 236 | 赛默飞iCAP Q ICP-MS采样锥 |  | 个 | 赛默飞
| 237 | 赛默飞iCAP Q ICP-MS截取锥 |  | 个 | 赛默飞
微波消解仪配件（安东帕 Multiwave PRO） | 238 | 黑色保护盖 |  | 个 | 安东帕 | 4913
| 239 | 唇形密封 |  | 个 | 安东帕 | 2724
| 240 | 防爆膜固定 |  | 个 | 安东帕 | 2723
| 241 | 防爆膜 |  | 个 | 安东帕 | 2720
| 242 | 放气口 |  | 个 | 安东帕 | 2722
| 243 | 放气螺杆 |  | 个 | 安东帕 | 5692
| 244 | O型圈 |  | 个 | 安东帕 | 23824
| 245 | 黑色保护盖 |  | 个 | 安东帕 | 4910
实验室用气 | 246 | 高纯氮气 | 100% | 瓶 |  | 钢瓶气的质量需满足实验室用气的要求，且纯度需满足99.999%
| 247 | 高纯氦气 | 100% | 瓶
| 248 | 高纯氩气 | 100% | 瓶
| 249 | 原子吸收专用乙炔 | 100% | 瓶
| 250 | 氧气减压器 | YQY-12 | 个
碘缺乏病检测试剂盒 | 251 | 水中碘含量砷铈催化比色法检测试剂盒 | 100T（0-10ug/L） | 盒 | 武汉众生
| 252 | 水中碘含量砷铈催化比色法检测试剂盒 | 100T（0-100ug/L） | 盒 | 武汉众生
| 253 | 水中碘含量砷铈催化比色法检测试剂盒 | 100T（100-600ug/L） | 盒 | 武汉众生
| 254 | 尿中碘砷铈催化比色法检测试剂盒 | 100T（0-300ug/L） | 盒 | 武汉众生
| 255 | 尿中碘砷铈催化比色法检测试剂盒 | 100T（300-1200ug/L） | 盒 | 武汉众生
| 256 | 水质中铝测定试剂盒 | 40T | 盒 | 南昌汇龙
| 257 | 水质中氨氮测定试剂盒 | 40T | 盒 | 南昌汇龙
化学试剂 | 258 | 甲醇 | HPLC/4L 4瓶/箱 | 箱 | 默克
| 259 | 乙腈 | HPLC/4L 4瓶/箱 | 箱 | 默克
| 260 | 正己烷 | HPLC/4L 4瓶/箱 | 箱 | 要求进口品牌TEDIA、Fisher、Acs等，报价应为包含了运费等附加费用的一次性报价，不得在提出采购需求后补充其他附加费用
| 261 | 二氯甲烷 | HPLC/4L 4瓶/箱 | 箱
| 262 | 乙酸乙酯 | HPLC/4L 4瓶/箱 | 箱
| 263 | 丙酮 | HPLC/4L 4瓶/箱 | 箱
| 264 | 甲醇 | LC-MS/4L 4瓶/箱 | 箱
| 265 | 乙腈 | LC-MS/4L 4瓶/箱 | 箱
| 266 | 甲酸 | HPLC，自报品牌、规格 | 瓶 | 报价应为包含了运费等附加费用的一次性报价，不得在提出采购需求后补充其他附加费用
| 267 | 甲酸 | LC-MS，规格:50mL，自报品牌 | 瓶
| 268 | 甲酸铵 | HPLC，自报品牌、规格 | 瓶
| 269 | 甲酸铵 | LC-MS，自报品牌、规格 | 瓶
| 270 | 乙酸铵 | HPLC，自报品牌、规格 | 瓶
| 271 | 乙酸铵 | LC-MS，自报品牌、规格 | 瓶
| 272 | 乙酸铵 | GR，自报品牌、规格 | 瓶
| 273 | 氨水（氢氧化铵） | HPLC，500ml/瓶，自报品牌 | 瓶
| 274 | 冰乙酸 | HPLC，500ml/瓶，自报品牌 | 瓶
| 275 | 异丙醇 | HPLC，自报品牌、规格 | 瓶
| 276 | 乙酸 | HPLC，自报品牌、规格 | 瓶
| 277 | 醋酸钠 | 分析纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 278 | 柠檬酸钠 | 分析纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 279 | 柠檬酸氢二钠 | 分析纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 280 | 甲酸 | 98～100% 500ml/瓶 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 281 | 冰乙酸 | 500ml/瓶 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 282 | 无水乙醇 | HPLC，自报品牌、规格 | 瓶 | 报价应为包含了运费等附加费用的一次性报价，不得在提出采购需求后补充其他附加费用
| 283 | 无水乙醇 | GR 500ml/瓶 | 瓶 | 国药试剂或其他 | 10009259
| 284 | 三氯甲烷 | 优级纯或分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 285 | 甲苯 | 优级纯或分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 286 | 乙酸乙酯 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 287 | 吐温-20 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 288 | 石油醚 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 289 | 4-氨基安替吡啉 | 优级纯或分析纯 | 瓶 | SIGMA_或Alfa | 请报产品规格
| 290 | 亚甲基蓝 | 优级纯或分析纯 | 瓶 | SIGMA_或Alfa
| 291 | 铁氰化钾 | 优级纯或分析纯 | 瓶 | SIGMA_或Alfa
| 292 | 亚铁氰化钾 | 优级纯或分析纯 | 瓶 | SIGMA_或Alfa
| 293 | 1.3二甲基巴比妥酸 | 优级纯或分析纯 | 瓶 | SIGMA_或Alfa
| 294 | 尿素 | 优级纯 | 瓶 | SIGMA_或Alfa
| 295 | 氢氧化钾 | AR500g | 瓶 | 国药试剂或其他 | 1310-58-3
| 296 | 氨水（氢氧化铵） | 500ml 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他 | 1336-21-6
| 297 | 硝酸 | UP级，500ml/瓶 | 瓶 | 苏州晶锐化学有限公司或其他
| 298 | 硝酸 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 299 | 盐酸 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 300 | 硫酸 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 301 | 浓磷酸 | 500ml 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他 | 7664-38-2
| 302 | 高氯酸 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 303 | 氢氧化钠（粉状） | 500g 分析纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 304 | 氢氧化钠（片状） | 500g 分析纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 305 | 氯化钠 | 500g 分析纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 306 | 四硼酸钠 | 500g 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 307 | 乙酸钠 | 500g 分析纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 308 | 磷酸氢二钠 | 500g 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 309 | 磷酸二氢钠 | 500g 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 310 | 磷酸二氢钾 | 500g 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 311 | 硼酸 | 500g 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 312 | 柠檬酸 | 500g 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 313 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 314 | 氯胺-T | 500g 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 315 | 异烟酸 | 500g 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 316 | 无水硫酸钠 | 500g 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 317 | 无水硫酸镁 | 500g 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 318 | 无水碳酸钠 | 优级纯 | 瓶 | 阿拉丁
| 319 | 氯化钾 | 500g 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他 | 7447-40-7
| 320 | 二苯碳酰二肼 | 分析纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 321 | 碳酸氢钠 | 分析纯 AR/500G | 瓶 | 国药试剂或其他
| 322 | 硫酸铈铵 | 分析纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 323 | 碘化钾 | 分析纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 324 | 碘酸钾 | 分析纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 325 | 硼氢化钠 | 分析纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 326 | 重铬酸钾 | AR(沪式) 500g | 瓶 | 国药试剂或其他 | 7778-50-9
| 327 | 纳氏试剂 | 100mL 分析纯 | 瓶 | 天津科密欧或其他
| 328 | 酒石酸钾钠 | 500g 分析纯 | 瓶 | 天津科密欧或其他
| 329 | 可溶性淀粉 | 500g 分析纯 | 瓶 | 自报品牌、规格 | 碘灵敏度试验合格
| 330 | 硫脲 | AR(沪式) 500g | 瓶 | 国药试剂或其他 | 62-56-6
| 331 | 姜黄色素 | 分析纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 332 | 抗坏血酸 | AR(沪式) 100g | 瓶 | 国药试剂或其他 | 50-81-7
| 333 | 乙酸铵 | AR 500g | 瓶 | 国药试剂或其他
| 334 | 溴化钠 | 优级纯 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 335 | 四氢呋喃 | 色谱纯，不含稳定剂，自报价格 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 336 | 乙醚 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 国药试剂或其他
| 337 | 乙酸锌 | AR 500g | 瓶 | 国药试剂或其他
玻璃器皿 | 338 | 石英比色皿 | 1cm | 只 | 宜兴晶科或其他
| 339 | 玻璃比色皿（矩形） | 1cm | 只 | 宜兴晶科或其他
| 340 | 玻璃比色皿（矩形） | 2cm | 只 | 宜兴晶科或其他
| 341 | 玻璃比色皿（矩形） | 3cm | 只 | 宜兴晶科或其他
| 342 | 容量瓶10mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 343 | 容量瓶25mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 344 | 容量瓶50mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 345 | 容量瓶100mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 346 | 容量瓶200mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 347 | 容量瓶250mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 348 | 容量瓶500mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 349 | 容量瓶1000mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 350 | 容量瓶2000mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 351 | 玻璃吸管10mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 352 | 移液管1mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 353 | 移液管5mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 354 | 移液管10mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 355 | 移液管25mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 356 | 移液管50mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 357 | 移液管100mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 358 | 酸式滴定管50mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 359 | 碱式滴定管50mL |  | 只 | 天玻或其他(需通过计量检定)
| 360 | 具塞玻璃试管25mL | 具塞比色管 | 只 | 天玻或其他 | 请将白色与棕色分开报价
| 361 | 具塞玻璃试管50mL | 具塞比色管 | 只 | 天玻或其他
| 362 | 具塞玻璃试管100mL | 具塞比色管 | 只 | 天玻或其他
| 363 | 广口试剂瓶500mL | 具塞 | 只 | 盐城华鸥或其他
| 364 | 广口试剂瓶1000mL | 具塞 | 只 | 盐城华鸥或其他
| 365 | 广口试剂瓶2000mL | 具塞 | 只 | 盐城华鸥或其他
| 366 | 平口玻璃试管 | 外径15mm | 支 | 盐城华鸥或其他
| 367 | 量筒50mL |  | 只 | 天玻或其他
| 368 | 量筒100mL |  | 只 | 天玻或其他
| 369 | 量筒250mL |  | 只 | 天玻或其他
| 370 | 量筒500mL |  | 只 | 天玻或其他
| 371 | 锥形瓶250mL | 壁厚1.5mm，纯净无色 | 只 | 博美或其他
| 372 | 烧杯50mL |  | 只 | 天玻或其他
| 373 | 烧杯100mL |  | 只 | 天玻或其他
| 374 | 烧杯250mL |  | 只 | 天玻或其他
| 375 | 烧杯500mL |  | 只 | 天玻或其他
| 376 | 烧杯1000mL |  | 只 | 天玻或其他
| 377 | 烧杯2000mL |  | 只 | 天玻或其他
| 378 | 玻璃漏斗 | 60mL | 只 | 天玻或其他
| 379 | 玻璃漏斗 | 90mL | 只 | 天玻或其他
其他耗材 | 380 | 水系一次性过滤头 | 0.22um，100只/盒 | 盒 | 自报厂家、规格
| 381 | 有机系一次性过滤头 | 0.22um，100只/盒 | 盒 | 自报厂家、规格
| 382 | 一次性丁腈手套 | 100只/盒 | 盒 | 爱马斯/友利格/光明或其他
| 383 | 一次性活性炭口罩 | 50只/盒 | 盒 | 自报厂家、规格
| 384 | 3M 防颗粒物口罩（活性炭口罩） | 3M 9913V，10只/盒 | 盒 | 品牌3M
| 385 | 1201活性炭防护面具 | 配滤盒滤棉 | 套 | 3M
| 386 | 一次性塑料吸管 | 3mL 500支/盒 | 盒 | 江苏康健或其他
| 387 | 塑料离心管1.5mL（含盖） | 尖底离心管，500只/盒 | 盒 | Axygen或其他
| 388 | 塑料离心管2mL（含盖） | 自报规格 | 盒 | Axygen或其他
| 389 | 塑料离心管1mL（含盖） | 自报规格 | 盒 | 自报品牌规格
| 390 | 塑料离心管15mL | 尖底螺旋盖 | 只 | 康宁或江苏康健或其他 | 报价多个品牌供选择
| 391 | 塑料离心管50mL | 尖底螺旋盖 | 只 | 康宁或江苏康健或其他 | 报价多个品牌供选择
| 392 | 铅元素灯 |  | 个 | 北京有色金属或其他
| 393 | 镉元素灯 |  | 个 | 北京有色金属或其他
| 394 | 砷元素灯 |  | 个 | 普析或其他 | 需适配普析通用PF7液相色谱-原子荧光联用仪
| 395 | 汞元素灯 |  | 个 | 普析或其他
| 396 | 硒元素灯 |  | 个 | 普析或其他
| 397 | 铁元素灯 |  | 个 | 普析或其他 | 需适配普析通用A3原子吸收仪
| 398 | 锰元素灯 |  | 个 | 普析或其他
| 399 | 铜元素灯 |  | 个 | 普析或其他
| 400 | 锌元素灯 |  | 个 | 普析或其他
| 401 | skalar san++ 连续流动注射分析仪样品杯 | 口径1.3cm,高度3.9cm,壁厚1mm,进样盘孔径1.45cm | 只 | 自报厂家、规格 | 需适配skalar san++流动注射仪
| 402 | Perkin Elmer 900T 原子吸收仪样品杯 | 1.2mL | 盒 | 2000只/盒 | 需适配Perkin Elmer 900T 原子吸收仪
| 403 | Perkin Elmer 900T 原子吸收仪样品杯 | 2.5mL | 盒 | 1000只/盒 | 需适配Perkin Elmer 900T 原子吸收仪
| 404 | Perkin Elmer 900T 原子吸收仪样品杯 | 7mL | 盒 | 100只/盒 | 需适配Perkin Elmer 900T 原子吸收仪
| 405 | 移液器枪头 | 0.1-5mL，100只/袋，5袋/盒 | 盒 | Eppendorf
| 406 | 移液器枪头 | 50-1000μL，500只/袋，2袋/盒 | 盒 | Eppendorf
| 407 | 移液器枪头 | 1-200μL，96只/盒 | 盒 | Eppendorf
| 408 | 移液器枪头 | 100μL | 盒 | Eppendorf | 自报规格
| 409 | 移液器枪头 | 20μL | 盒 | Eppendorf | 自报规格
| 410 | 移液器枪头盒 | 0.1-5mL | 个 | 自报厂家、规格 | 需适配 Eppendorf 移液器枪头
| 411 | 移液器枪头盒 | 50-1000μL | 个 | 自报厂家、规格 | 需适配 Eppendorf 移液器枪头
| 412 | 移液枪 | 2-20μL | 支 | Eppendorf，Socorex，大龙或其他
| 413 | 移液枪 | 10-100μL | 支 | Eppendorf，Socorex，大龙或其他
| 414 | 移液枪 | 100-1000μL | 支 | Eppendorf，Socorex，大龙或其他
| 415 | 移液枪 | 0.5-5mL | 支 | Eppendorf，Socorex，大龙或其他
| 416 | 移液枪架 | 自报品牌、规格 | 个
| 417 | 双圈定量滤纸 | 直径11cm，100张/盒 | 盒 | Whatman或其他
| 418 | 双圈定量滤纸 | 直径18cm，100张/盒 | 盒 | Whatman或其他
| 419 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 1mL |  | 自报品牌、规格
| 420 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 2mL |  | 自报品牌、规格
| 421 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 5mL |  | 自报品牌、规格
| 422 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 10mL |  | 自报品牌、规格
| 423 | 10mL 注射器筒 | 需与净化小柱适配 |  | 自报品牌
| 424 | 20mL 注射器筒 | 需与净化小柱适配 |  | 自报品牌
| 425 | 50mL 注射器筒 | 需与净化小柱适配 |  | 自报品牌
| 426 | 蒸发皿 | 75mL | 个 | 自报品牌
| 427 | 蒸发皿 | 100mL | 个 | 自报品牌
| 428 | 半自动固相萃取仪（方形） | 方形，24孔 | 个 | 自报品牌
| 429 | 半自动固相萃取仪（方形） | 方形，48孔 | 个 | 自报品牌
| 430 | 多管涡旋混匀仪 | 自报品牌、规格 | 个
| 431 | pH 电极 | E-201-L pH复合电极，指示电极，参比电极 | 个 | 雷磁 | 复合电极，指示电极及参比电极，请分别报价
| 432 | 氟离子电极 | PF-202氟离子复合电极，指示电极，参比电极 | 个 | 雷磁 | 复合电极，指示电极及参比电极，请分别报价
| 433 | 称量纸 | 75mm×75mm，500张 |  | 江苏康达或其他
| 434 | 称量纸 | 100mm×100mm，500张 |  | 江苏康达或其他
| 435 | 广泛试纸 | pH 1-14 |  | 自报品牌、规格
| 436 | 精密试纸 | pH 5.5-9.0 |  | 自报品牌、规格
| 437 | 瓶口分液器 | 量程可调节，区分有机型及无机型 | 个 | 艾本德或普兰德，自报规格（不同量程） | 需与实验室常用丝口试剂瓶适配，且配备安全回流阀
| 438 | 蓝盖试剂瓶（含瓶盖） | 100 mL | 个 | 自报品牌（需报价多个品牌，满足不同实验需求）
| 439 | 蓝盖试剂瓶（含瓶盖） | 250 mL | 个
| 440 | 蓝盖试剂瓶（含瓶盖） | 500 mL | 个
| 441 | 蓝盖试剂瓶（含瓶盖） | 1000 mL | 个
| 442 | 离心管架 | 50mL | 个 | 自报品牌、规格
| 443 | 试管架 |  | 个 | 自报品牌、规格
| 444 | 塑料弯头洗瓶 | 500 mL | 个 | 自报品牌
| 445 | 电动移液管控制器 | 可满足0.1-100mL移液管使用 | 个 | 艾本德或普兰德 | 含过滤膜及防回吸阀，移液速度可调
| 446 | 手术刀（刀柄及刀片） | 刀柄及刀片分别报价 | 个 | 自报品牌、规格
| 447 | 自封袋 | 加厚，尺寸:14×20cm，17×24cm | 个 | 自报品牌、规格
| 448 | 实验室用铝箔纸 |  | 卷 | 自报品牌、规格
| 449 | 实验室用无纺布 | 清洗质谱仪离子源用 | 卷 | 自报品牌、规格
| 450 | 实验室用匀浆机 |  | 台 | 自报品牌、规格
| 451 | 静电消除器(静电枪） |  | 个 | Milty Zerostat3
| 452 | 塑料尼龙筛 | 12目 | 个 | 自报品牌
| 453 | 塑料尼龙筛 | 20目 | 个 | 自报品牌
| 454 | 普析通用PF7液相色谱-原子荧光联用仪上样用玻璃试管 | 上样管内径1.5cm，长度11.5cm | 只 | 普析或其他 | 需与普析通用PF7液相色谱-原子荧光联用仪 配套使用

## 微生物
2023年度宿州市疾病预防控制中心零散试剂、耗材询价目录
微生物实验室
序号 | 试剂耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 备注 | 价格
1 | HIV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 三代 | 盒 | 北京万泰
2 | HIV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 四代 | 盒 | 北京万泰
3 | HIV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 四代 | 盒 | 英科新创
4 | HIV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 四代 | 盒 | 珠海丽珠
5 | HCV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 北京万泰
6 | HCV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 英科新创
7 | HCV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 珠海丽珠
8 | HCV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 上海科华
9 | TP抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 英科新创
10 | TP抗体诊断试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 上海科华
11 | TP抗体诊断试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 北京万泰
12 | TP抗体诊断试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 珠海丽珠
13 | TP抗体诊断试剂（TRUST） | 120T/盒 | 盒 | 上海.荣盛
14 | 爱康Tethys115配套枪头 | 96/盒 | 盒 | 自报厂家、规格
15 | HIV抗体检测（免疫印迹法） | 48T/盒 | 盒 | 英旻泰生物技术有限公司
16 | HIV抗体检测（免疫印迹法） | 24T/盒 | 盒 | 北京万泰生物药业有限公司
17 | HIV抗体检测（免疫印迹法） | 36T/盒 | 盒 | MP
18 | XD248免疫印迹仪孵育板 | 48槽/条 | 条 | XD248
19 | HIV抗体质控品 | 50T/盒 0.5单位 | 盒 | 北京万泰生物药业有限公司
20 | HIV抗体质控品 | 50T/盒 0.5单位 | 盒 | 珠海丽珠生物药业有限公司
21 | HIV抗体质控品 | 50T/盒 0.5单位 | 盒 | 康彻斯坦
22 | 麻疹风疹抗体（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 珠海.海泰
23 | 麻疹风疹抗体质控品 | 0.5单位 | 盒 | 自报厂家、规格
24 | 麻疹风疹核酸检测试剂 | 50T/盒 | 盒 | 江苏硕世、上海伯杰
25 | 乙脑IGM抗体检测试剂 | 24T/盒 | 盒 | 上海贝西
26 | 乙脑IGM抗体质控品 | 0.5单位 | 盒 | 自报厂家、规格
27 | 丙肝梅毒艾滋胶体金快诊试剂 | 三联 | 个 | 万孚
28 | 一次性手术隔离衣 | 200件/箱 中号 | 箱 | 扬州.鑫雨
29 | 一次性医用乳胶手套 | 中号（无粉） | 盒 | 自报厂家、规格
30 | 一次性医用帽子 | 大号，20个/包 | 盒 | 自报厂家、规格
31 | 一次性医用口罩 | 大号，20个/包 | 盒 | 自报厂家、规格
32 | 一次性医用鞋套 | 大号，50个/包 | 盒 | 自报厂家、规格
33 | 一次性血清冻存管 | 2.0 ml 带垫圈 | 只 | 自报厂家、规格
34 | 一次性血清盒 | 100格 | 个 | 自报厂家、规格
35 | 一次性透明硬塑料试管 | 12*75 | 只 | 自报厂家、规格
36 | 营养琼脂 | 250g | 瓶 | 杭州.天和
37 | 乳糖蛋白胨 | 250g | 瓶 | 杭州.天和
38 | EC肉汤 | 250g | 瓶 | 杭州.天和
39 | EC-MUG培养基 | 100g | 瓶 | 杭州.天和
40 | 伊红美蓝琼脂 | 250g | 瓶 | 杭州.天和
41 | 营养琼脂 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
42 | 乳糖胆盐 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
43 | EC肉汤 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
44 | EC-MUG培养基 | 100g | 瓶 | 北京.陆桥
45 | 伊红美蓝琼脂 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
46 | EC肉汤 | 225ml | 袋 | 北京.陆桥
47 | EC肉汤 | 225ml | 袋 | 杭州.天和
48 | 营养肉汤 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
49 | 营养肉汤 | 250g | 瓶 | 杭州.天和
50 | 碱性蛋白胨水 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
51 | 碱性蛋白胨水 | 250g | 瓶 | 杭州.天和
52 | 平板计数琼脂 | 250g | 瓶 | 杭州.天和
53 | 平板计数琼脂 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
54 | LST | 250g | 瓶 | 杭州.天和
55 | LST | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
56 | BGLB | 250g | 瓶 | 杭州.天和
57 | BGLB | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
58 | SC | 250g | 瓶 | 杭州.天和
59 | SC | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
60 | BPW | 225ml/袋 | 袋 | 北京.陆桥
61 | BPW | 900ml/袋 | 袋 | 北京.陆桥
62 | TTB | 10ml/管 | 支 | 北京.陆桥/青岛海博
63 | 沙门显色培养基 | 1000ml | 瓶 | 青岛.海博 2代
64 | MAC | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
65 | MAC | 250g | 瓶 | 杭州.天和
66 | XLD | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
67 | BS琼脂平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
68 | BS琼脂粉剂 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
69 | 3%氯化钠APW | 225ml/袋 | 袋 | 北京.陆桥/青岛海博
70 | TCBS琼脂平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
71 | TCBS琼脂粉剂 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
72 | 志贺菌显色培养街 | 1000ml | 瓶 | 青岛.海博
73 | 弧菌显色培养基 | 1000ml | 瓶 | 青岛.海博
74 | 氧化酶试剂 | 1g | 套 | 青岛.海博
75 | HIV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 三代 | 盒 | 北京万泰
76 | HIV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 四代 | 盒 | 北京万泰
77 | HIV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 四代 | 盒 | 英科新创
78 | HIV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 四代 | 盒 | 珠海丽珠
79 | HCV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 北京万泰
80 | HCV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 英科新创
81 | HCV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 珠海丽珠
82 | HCV抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 上海科华
83 | TP抗体检测试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 英科新创
84 | TP抗体诊断试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 上海科华
85 | TP抗体诊断试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 北京万泰
86 | TP抗体诊断试剂（ELISA） | 96T/盒 | 盒 | 珠海丽珠
87 | TP抗体诊断试剂（TRUST） | 120T/盒 | 盒 | 上海.荣盛
88 | 爱康Tethys115配套枪头 | 96/盒 | 盒 | 自报厂家、规格
89 | HIV抗体检测（免疫印迹法） | 48T/盒 | 盒 | 英旻泰生物技术有限公司
90 | HIV抗体检测（免疫印迹法） | 24T/盒 | 盒 | 北京万泰生物药业有限公司
91 | HIV抗体检测（免疫印迹法） | 36T/盒 | 盒 | MP
92 | XD248免疫印迹仪孵育板 | 48槽/条 | 条 | XD249
93 | HIV抗体质控品 | 50T/盒 0.5单位 | 盒 | 北京万泰生物药业有限公司
94 | A群和C群NmELISA IG抗体诊断试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 硕世
95 | A群和C群NmELISA IG抗体诊断试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 绿竹 | A群和C群分开，分别为1500/盒（96T/盒）
96 | 卵黄双抗平板 | 9cm | 块 | 科马嘉
97 | 卵黄双抗平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
98 | 登革热病毒核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 硕世、伯杰、达安
99 | 登革热NSI 快速检测试剂 | 25T/盒 | 盒 | 自报厂家、规格
100 | GI/GII诺如病毒检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 硕世、伯杰、达安
101 | 五重致泻大肠检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 硕世、伯杰、达安
102 | 出血热抗体测试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 硕世
103 | 出血热抗体测试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 万泰 | IgG和IgM分别为1600/盒（96T/盒）
104 | 发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒IGM抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 硕世
105 | 小肠结肠炎耶尔森菌 毒力基因 | 5种 | 盒 | 硕世
106 | 发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒IGM抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 鑫连
107 | 恙虫病检测试剂盒(ELISA) | 96份/盒 | 盒 | 美国进口
108 | GVPC平板 | c | 块 | 科马嘉
109 | GVPC平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
110 | BCYE平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
111 | BCYE-cys平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
112 | 沙氏培养基 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
113 | 滤膜 | 0.45um 直径47mm 无菌 | 200个/盒 | 广东.环凯
114 | 滤膜 | 0.22um | 个 | 广东.环凯
115 | 一次性接种环 | 10ul、1ul | 支 | 广州洁特
116 | 一次性平皿 | 9cm | 块 | 江苏康健
117 | 磁珠保存管 | 50只 | 盒 | 青岛.海博
118 | EPEC诊断学清 | 18种 | 盒 | 宁波天润
119 | EIEC诊断学清 | 11种 | 盒 | 宁波天润
120 | ETEC诊断学清 | 10种 | 盒 | 宁波天润
121 | O157诊断学清 | 1种 | 支 | 宁波天润
122 | H7诊断学清 | 1种 | 支 | 宁波天润
123 | 志贺菌诊断血清 | 54种 | 盒 | 宁波天润
124 | 志贺四种多价诊断血清 | 1种 | 支 | 宁波天润
125 | 志贺菌诊断血清 单支 型别依需要选择 | 1种 | 支 | 宁波天润
126 | 沙门诊断学清 | 160种 | 套 | 宁波天润
127 | 沙门菌A-F多价诊断血清 | 1种 | 支 | 宁波天润
128 | 沙门诊断学清 单支 型别依需要选择 | 1种 | 支 | 宁波天润
129 | 生理盐水0.85% | 9ml/管 | 支 | 北京.陆桥/青岛海博
130 | 生理盐水0.85% | 225ml/袋 | 瓶 | 北京.陆桥/青岛海博
131 | BHI肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
132 | BHI肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 杭州.天和
133 | 孟加拉红琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
134 | VRBA琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
135 | VRBA琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
136 | VRB-MUG琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
137 | VRB-MUG琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 科马嘉
138 | VRB-MUG琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
139 | 沙门菌诱导琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
140 | 沙门菌诱导琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 科马嘉
141 | 沙门菌诱导琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
142 | 沙门菌诱导琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 进口
143 | 血培养瓶 | 流脑血培养瓶 | 只 | 青岛中创汇科
144 | 血培养瓶 | 布鲁氏菌专用血培养瓶 | 只 | 青岛中创汇科
145 | 霍乱诊试纸条 | O1或O139 | 份 | 万泰
146 | 霍乱诊断血清 | 4种 | 盒 | 万泰
147 | BHI软琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
148 | BHI软琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
149 | 一次性塑料吸管 | 3ml、灭菌、独立包装 | 支 | /
150 | 一次性塑料吸管 | 10ml、灭菌、独立包装 | 支 | /
151 | 磷酸盐缓冲液（PH 7.2） | 225ml/袋 | 袋 | 北京.陆桥
152 | 磷酸盐缓冲液（PH 7.2） | 225ml/袋 | 袋 | 青岛.海博
153 | 磷酸盐缓冲液（PH 7.2） | 200ml/袋 | 袋 | 北京.陆桥
154 | 磷酸盐缓冲液（PH 7.2） | 200ml/袋 | 袋 | 青岛.海博
155 | 磷酸盐缓冲液（PH 7.2） | 9ml | 管 | 北京.陆桥
156 | 磷酸盐缓冲液（PH 7.2） | 9ml | 管 | 青岛.海博
157 | 生物安全柜台布 | 洁康达 | 片 | 北京市绢花厂
158 | SS琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
159 | SS琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
160 | 单增李斯特显色培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
161 | 单增李斯特显色培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
162 | PALCAM | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
163 | PALCAM | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
164 | LST(单、双料) | 10ml/管 | 支 | 青岛.海博
165 | LST(单、双料) | 10ml/管 | 支 | 北京.陆桥
166 | 乳糖胆盐发酵管（单、双料） | 10ml/管 | 支 | 青岛.海博
167 | 乳糖胆盐发酵管（单、双料） | 10ml/管 | 支 | 北京.陆桥
168 | 4号琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
169 | 4号琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
170 | MCPC琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
171 | MCPC琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
172 | MCPC琼脂平板 | 9cm | 块 | 青岛.海博/科马嘉
173 | MCPC琼脂平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
174 | CC琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
175 | CC琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
176 | CC琼脂平板 | 9cm | 块 | 科马嘉
177 | CC琼脂平板 | 9cm | 瓶 | 北京.陆桥
178 | 胰蛋白胨增菌液 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
179 | 胰蛋白胨增菌液 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
180 | 创伤弧菌荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 硕世、伯杰、达安
181 | 单增李斯特菌荧光PCR试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 硕世、伯杰、达安
182 | 沙门菌荧光PCR试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 硕世、伯杰、达安
183 | 志贺菌荧光PCR试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 硕世、伯杰、达安
184 | 庆大霉素琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
185 | 庆大霉素琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
186 | 庆大霉素琼脂平板 | 9cm | 块 | 青岛.海博
187 | 庆大霉素琼脂平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
188 | TCBS琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
189 | TCBS琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
190 | 副溶血弧菌诊断血清 | 厂家提供 | 盒 | 天津芯片
191 | 革兰氏染液 | 套 | 盒 | 青岛.海博
192 | 流感病毒抗原检测试剂 | A/B（胶体金） | 份 | 广州万孚
193 | 1%亚锑酸钾溶液 | 50ml | 瓶 | 青岛.海博
194 | 假单胞菌显色培养基 | 1000ml | 瓶 | 北京.陆桥
195 | 假单胞菌显色培养基 | 1000ml | 瓶 | 青岛.海博
196 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂ATCC7593 | 20支/盒 | 盒 | 北京.四环
197 | 紫外线强度指示卡 | 50片/盒 | 盒 | 北京.四环
198 | MDCK-SUS细胞 | 10ml/管 | 支 | 上海.伯杰
199 | 霍乱弧菌毒力基因荧光检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 硕世、伯杰、达安
200 | 金黄色葡萄球菌毒力基因荧光检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 硕世、伯杰、达安
201 | 脑膜炎耐瑟菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 硕世、伯杰、达安
202 | 脑膜炎耐瑟菌诊断血清 | A\B\C | 套 | 天津生物芯片
203 | SPF鸡胚 | 无菌、9-11日龄 | 个 | 南京
204 | SPF鸡胚 | 无菌、0日龄 | 个 | 厂家提供
205 | 改良磷酸盐缓冲液 | 225ml | 袋 | 北京.陆桥
206 | 改良磷酸盐缓冲液 | 225ml | 袋 | 青岛.海博
207 | CIN-1培养基 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
208 | CIN-1培养基 | 250g | 瓶 | 青岛.海博
209 | 改良Y培养基 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
210 | 改良Y培养基 | 250g | 瓶 | 青岛.海博
211 | 改良克氏双糖 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
212 | 改良克氏双糖 | 250g | 瓶 | 青岛.海博
213 | 0.1%蛋白胨水 | 225ml | 袋 | 北京.陆桥
214 | 0.1%蛋白胨水 | 225ml | 袋 | 青岛.海博
215 | TSC琼脂 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
216 | TSC琼脂 | 250g | 瓶 | 青岛.海博
217 | FTG 琼脂 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
218 | FTG 琼脂 | 250g | 瓶 | 青岛.海博
219 | 铜绿假单胞菌标准菌株 | 冻干 | 支 | 广东.环凯
220 | 小肠结肠炎耶尔森菌标准菌株 | 冻干 | 支 | 广东.环凯
221 | 产气荚膜梭菌标准菌株 | 冻干 | 支 | 广东.环凯
222 | 厌氧培养套盒（产气包、厌氧袋、氧气指示剂） | 2.5L、2.5L、1.5MLX10支 | 套 | 青岛.海博
223 | 铜绿假单胞菌鉴定套盒 | 5种*10套 | 盒 | 青岛.海博
224 | 小肠结肠炎耶尔森菌生化鉴定套盒 | 10种*10盒 | 盒 | 青岛.海博
225 | 假单孢菌显色培养基 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
226 | 假单孢菌显色培养基 | 250g | 瓶 | 青岛.海博
227 | 动力-硝酸盐培养基（含硝酸盐还原试剂甲、乙液） | 10ml | 支 | 青岛.海博
228 | 动力-硝酸盐培养基（含硝酸盐还原试剂甲、乙液） | 10ml | 支 | 北京.陆桥
229 | 乳糖-明胶培养基 | 10ml | 支 | 青岛.海博
230 | 乳糖-明胶培养基 | 10ml | 支 | 北京.陆桥
231 | 伤寒、副伤寒及变形杆菌诊断菌液 | 10ml*8瓶 | 套 | 青岛.海博
232 | 食品葡萄球菌快速检测试剂盒 | 24片/包 | 包 | 青岛.海博 |  | 达元绿洲品牌，无海博
233 | 饮用水大肠杆菌快速测试片 | 24片/包 | 包 | 青岛.海博 |  | 达元绿洲品牌，无海博
234 | 霉菌测试片 | 24片/包 | 包 | 青岛.海博 |  | 达元绿洲品牌，无海博
235 | 出血热核酸测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 硕世、伯杰、达安
236 | 发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒核酸检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 上海.伯杰
237 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 盒 | 四环生物
238 | BPW | 9ml/管 | 支 | 北京.陆桥/青岛海博
239 | SC | 9ml/管 | 支 | 北京.陆桥/青岛海博
240 | 3％氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | 9cm | 块 | 北京.陆桥/青岛海博/科马嘉
241 | 单增李斯特菌鉴定套盒 | 10份/盒 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
242 | 副溶血性弧菌生化鉴定试剂盒 | 10份/盒 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
243 | Baird-Parker 琼脂平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥/青岛海博
244 | 兔血浆 | 0.5ml*10支 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
245 | 胰酪胨大豆羊血(TSSB)琼脂 | 9cm | 块 | 北京.陆桥/青岛海博
246 | 营养肉汤 | 225ml/袋 | 袋 | 北京.陆桥/青岛海博
247 | 肠道增菌肉汤 | 30ml/袋 | 袋 | 北京.陆桥/青岛海博
248 | MAC平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥/青岛海博/科马嘉
249 | EMB | 9cm | 块 | 北京.陆桥/青岛海博/科马嘉
250 | 3%氯化钠APW | 9ml/管 | 袋 | 北京.陆桥/青岛海博
251 | 营养琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥/青岛海博
252 | 乳糖蛋白胨琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥/青岛海博
253 | 马铃薯葡萄糖琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥/青岛海博
254 | 0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤(TSB-YE) | 250g | 瓶 | 北京.陆桥/青岛海博
255 | 0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE) | 250g | 瓶 | 北京.陆桥/青岛海博
256 | SIM 动力培养基 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥/青岛海博
257 | 5%～8%羊血琼脂 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥/青岛海博
258 | XLD | 9cm | 块 | 北京.陆桥/青岛海博/科马嘉
259 | 3%过氧化氢酶 | 1ml | 支 | 北京.陆桥/青岛海博
260 | 3％氯化钠三糖铁琼脂 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥/青岛海博
261 | 3％氯化钠 MR-VP 培养基 | 20支/盒 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
262 | ONPG 试剂 | 20支/盒 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
263 | Voges-Proskauer（V-P）试剂 | 10ml*2 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
264 | 弧菌显色培养基 | 9cm | 块 | 北京.陆桥/青岛海博
265 | 副溶血性弧菌生化鉴定试剂盒 | 10份/盒 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
266 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥/青岛海博
267 | 多粘菌素B | 2.25万 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
268 | 胰酪胨大豆羊血(TSSB)琼脂 | 9cm | 块 | 北京.陆桥/青岛海博
269 | 酪蛋白琼脂 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥/青岛海博
270 | 硝酸盐肉汤 | 20支/盒 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
271 | 明胶培养基 | 20支/盒 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
272 | 溶菌酶营养肉汤 | 20支/盒 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
273 | HE 琼脂 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥/青岛海博
274 | 三糖铁（TSI）琼脂 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥/青岛海博
275 | 蛋白胨水、靛基质试剂 | 20支/盒 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
276 | 尿素琼脂（pH 7.2） | 250g | 瓶 | 北京.陆桥/青岛海博
277 | 40%尿素水 | 0.5ml*10支 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
278 | 氰化钾试验管 | 20支/盒 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
279 | 氰化钾空白对照 | 20支/盒 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
280 | 赖氨酸脱羧酶试验培养基 | 20支/盒 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
281 | 诱导琼脂 | 250ml（g） | 瓶 | 丹麦.进口
282 | 蜡样芽孢杆菌鉴定套盒 | 10份/盒 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
283 | 大肠埃希氏菌标准菌株ATCC8739 | 冻干 | 支 | 广东.环凯
284 | 大肠埃希氏菌标准菌株ATCC25922 | 冻干 | 支 | 广东.环凯
285 | 产气肠杆菌标准菌株ATCC13048 | 冻干 | 支 | 广东.环凯
286 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200次/盒 | 盒 | 北京.四环
287 | 飞行时间质谱系统微生物前处理试剂盒 | / | 盒 | 毅新.博创
288 | 甲酸 | HPLC/4L 4瓶/箱 | 箱 | 广东.环凯
289 | Colimax酶底物法检测试剂盒（水质检测试剂盒） | 100个/盒 配套耗材 | 盒 | 上海.奎泰斯特
290 | 细胞计数片 | 50片 /箱 | 盒 | 广州.博大博聚科技有限公司
291 | 加样枪 | 200μL | 支 | Eppendorf
292 | 加样枪 | 1000μL | 支 | Eppendorf
293 | 微量血凝板 | 块 | U 型底 | 康宁
294 | 8道排枪加样槽 | 独立、灭菌 | 个 | \
295 | 采血管含蝶形采血针（含分离胶和不含分离胶的分别报价） | 100支 /箱 | 箱 | 山东.君诺
296 | 4.5ml碱处理液 | 4.5ml | 瓶 | 北京.陆桥
297 | CIN-1平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
298 | 改良Y平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
299 | 0.1%蛋白胨水 | 225ml | 袋 | 北京.陆桥
300 | preston基础培养基 | 250g | 瓶 | 北京.陆桥
301 | preston添加剂 | 10份/盒 | 盒 | 北京.陆桥
302 | mCCDA平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
303 | 哥伦比亚血平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
304 | TSA平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
305 | HE平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥/青岛海博/科马嘉
306 | BPW | 500ml | 袋 | 北京.陆桥
307 | 空肠弯曲菌鉴定套盒 | 10份/盒 | 盒 | 北京.陆桥
308 | 沙门氏菌鉴定套盒 | 10份/盒 | 盒 | 北京.陆桥
309 | karmali平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
310 | 1M Tris-HCL，PH 8.0 | 瓶 | 瓶 | 碧云天、thermo
311 | 0.5M EDTA，PH 8.0 | 瓶 | 瓶 | 碧云天、thermo
312 | N-Lauroyl Sarcosine Sodium（十二烷基肌氨酸钠） | 瓶 | 瓶 | sigma、麦克林
313 | 蛋白酶K | 5ml | 只 | 天根、merk、thermo
314 | TBE缓冲液 | 10xTBE/5xTBE | 瓶 | 生工、索莱宝、碧云天
315 | 玻璃量筒 | 1000ml | 个 | 天玻、蜀牛、葵花等
|  | 100ml | 个 | 天玻、蜀牛、葵花等
|  | 200ml | 个 | 天玻、蜀牛、葵花等
316 | 脉冲场电泳小胶块自动清洗器及小胶块保存管 | \ | 只 | 兰博易
317 | GelRed染剂 | 500ul | 只 | 进口，PFGE用
318 | PBS 缓冲液 | PH 7.4 | 瓶 | hyclone、gibco、生工
319 | SDS | 100ml/瓶 | 瓶 | 麦克林、sigma
320 | 一次性移液管 | 10ml(50支/包) | 包 | Corning、nest
321 | 大灌胶架 | 21cm×14cm | 个 | PFGE
322 | Falcon 2054管 | 5ml，125只/包 | 包 | BD公司
323 | 1.5mlEP管 | 500只/盒 | 包 | axygen
324 | 浮漂 | \ | 个 | 常规
325 | 电泳梳子 | 1.5mm 15孔/个 | 个 | bio-rad、君意
326 | 电泳梳子 | 1.5mm 10孔/个 | 个 | bio-rad、君意
327 | 玻璃三角烧瓶 （含配套橡胶塞） | 2000ml | 个 | 天玻、蜀牛、葵花等
328 | 玻璃三角烧瓶（含配套橡胶塞） | 150ml | 个 | 天玻、蜀牛、葵花等
329 | 玻璃三角烧瓶（含配套橡胶塞） | 250 | 个 | 天玻、蜀牛、葵花等
330 | 玻璃三角烧瓶（含配套橡胶塞） | 500 | 个 | 天玻、蜀牛、葵花等
331 | 50ml带架子尖底离心管无菌无酶 | 25只/包 | 包 | Corning、nest
332 | 无尘布W4 10级工业擦拭布 | 300张/箱（25cm x35cm） | 盒 | JEILAN 洁弈澜
333 | QuickBlock封闭液(PBS) | 100ml | 瓶 | 自报厂家，PFGE用
334 | Blocker BSA (10X) in PBS | 200 mL | 瓶 | 进口
335 | XbaI（星选酶） | 3000units | 只 | 进口，PFGE用
336 | 艾本德0030108051 离心管 | 500只/盒 | 盒 | 艾本德
337 | 带盖流式管 | 5ml，125只/包 | 包 | BD公司
338 | 细胞刮刀 | 独立包装 | 包 | Corning、nest
339 | 虎红平板凝集抗原 | 15ml | 瓶 | 药监所
340 | 布病试管凝集抗原 | 15ml | 瓶 | 药监所
341 | SKG琼脂糖 | 125g | 瓶 | LONZA
342 | 盒装加长滤芯吸头 无菌无酶10ul | 96只/盒 | 盒 | LTB、Longertips、axygen
343 | 盒装加长滤芯吸头 无菌无酶200ul | 96只/盒 | 盒 | LTB、Longertips、axygen
344 | 盒装加长滤芯吸头 无菌无酶1000ul | 96只/盒 | 盒 | LTB、Longertips、axygen
345 | 改良加藤试剂盒 | \ | 盒 | 中国疾控中心
346 | 0.2ml八连排PCR管（含盖子） | 125条/盒 | 盒 | axygen
347 | 载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 世泰、神燕、美韦德
348 | 利器盒 | 5L(圆形） | 个 | 自报品牌
349 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 2L | 桶 | 自报品牌
350 | 丙氨酸氨基转移酶1,2 | 试剂1，60MLx3,试剂2，45MLx1 |  | 自报品牌
351 | W2酸、碱性清洗液 | 250ML | 瓶 | 自报品牌
352 | 蝶形采血针头 | / | 个 | 自报品牌
353 | 真空采血管（不含抗凝剂） | / | 个 | 自报品牌
354 | 一次性棉签 | 10cmx50支/包 | S | 自报品牌
355 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 5ml | 支 | 浙江龙德
356 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 2ml(0.5x16TWLB) | 支 | 浙江龙德
357 | 1.3ml 96孔圆形孔U底深孔板 |  | 袋 | 自报品牌
358 | 可掰开PCR八连管及管盖 |  | 袋 | 自报品牌
359 | 2ml冻存管(pcr级) |  | 袋 | 自报品牌
360 | 0.5ml透明薄壁管 |  | 袋 | 自报品牌
361 | 0.5ml冻存管(pcr级) |  | 袋 | 自报品牌
362 | 250 μL带滤芯自动化吸头 （配合华大MGISP-100仪器使用） | 96只/盒 | 盒 | 自报品牌
363 | 硬框薄壁全裙边96孔PCR板（配合华大MGISP-100仪器使用） |  | 袋 | 自报品牌
364 | ATOPlex RNA多重PCR扩增试剂盒套装V3.1 |  |  | 华大
365 | 250 μL带滤芯自动化吸头 （配合华大MGISP-100仪器使用） |  |  | 自报品牌
366 | 硬框薄壁全裙边96孔PCR板（配合华大MGISP-100仪器使用） | 100人/袋 | 袋 | 自报品牌
367 | ATOPlex RNA多重PCR扩增试剂盒套装V3.2 | 100人/袋 | 袋 | 自报品牌
368 | 250 μL带滤芯自动化吸头 （配合华大MGISP-100仪器使用） |  |  | 华大
369 | 硬框薄壁全裙边96孔PCR板（配合华大MGISP-100仪器使用） |  |  | 华大
370 | MGIEasy 双端独立标签PF接头试剂盒 |  |  | 华大
371 | MGISEQ-200RS 高通量快速测序试剂盒套装（含测序芯片） |  |  | 华大
372 | CPAS 条形码引物 4 试剂盒 |  |  | 华大
373 | 1mol/L NaOH |  |  | 自报品牌
374 | 5%NaCL溶液 |  |  | 自报品牌
375 | 100%TWeen-20 |  |  | 自报品牌
376 | TE buffer PH 8.0 |  |  | 自报品牌
377 | 冰盒 |  |  | 自报品牌
378 | 激发液 | 900ml/瓶 | 瓶
379 | 预激发液 | 900ml/瓶 | 瓶
380 | 新冠病毒IgM抗体检测试剂盒 | 2*50人/盒 | 盒
381 | 新冠病毒IgG抗体检测试剂盒 | 2*50人/盒 | 盒
382 | 强化清洗液 | 强化清洗液 | 盒
383 | 清洗液 | 10L/瓶 | 瓶
384 | 反应杯（亚辉龙iFlash 3000配套使用） |  | 袋
385 | 狂犬病毒核酸检测试剂 |  | 盒 | 硕世、伯杰、达安
386 | HIV抗体质控品 | 三阳两阴 | 套 | 自报品牌
387 | HIV抗体质控品 | 四阳一阴 | 套 | 自报品牌
388 | 罗氏病毒载量试剂（COBAS AMPLIPREP/COBAS TaqMan HIV-1 TEST） | 48人份/盒 | 盒 | 罗氏
389 | 艾森流式细胞仪CD4试剂 | 100人份/盒 | 盒 | 安捷伦/艾森
390 | VRBGA琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
391 | VRBGA琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 科马嘉
392 | VRBGA琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
393 | DTA琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
394 | DTA琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
395 | DTA琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 科马嘉
396 | PNCC增菌液 | 225ml | 袋 | 青岛.海博
397 | PNCC增菌液 | 225ml | 袋 | 北京.陆桥
398 | 创伤弧菌生化鉴定套盒 | 10份/盒 | 盒 | 青岛.海博
399 | 创伤弧菌生化鉴定套盒 | 10份/盒 | 盒 | 北京.陆桥
400 | 沙门氏菌显色平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥/青岛海博/科马嘉
401 | LB1增菌液（加添加剂） | 225ml/袋 | 袋 | 北京.陆桥
402 | LB2增菌液（加添加剂） | 9ml/管 | 支 | 北京.陆桥
403 | LB2增菌液（加添加剂） | 9ml/管 | 支 | 青岛.海博
404 | 单增李斯特显色培养基 | 9cm | 块 | 科马嘉
405 | 单增李斯特显色培养基 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
406 | PALCAM | 9cm | 块 | 科马嘉
407 | PALCAM | 9cm | 块 | 北京.陆桥
408 | 血平板 | 9cm | 块 | 科马嘉
409 | 血平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
410 | 金葡显色培养基 | 9cm | 块 | 科马嘉
411 | 金葡显色培养基 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
412 | 金葡显色培养基 | 1000ml | 瓶 | 青岛.海博
413 | 10%氯化钠胰酪胨大豆肉汤 | 10ml/管 | 支 | 北京.陆桥
414 | MYP琼脂平板 | 9cm | 块 | 科马嘉
415 | MYP琼脂平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
416 | VRBGA琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥
417 | VRBGA琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 科马嘉
418 | VRBGA琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 青岛.海博
419 | 阪崎肠杆菌显色平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
420 | 阪崎肠杆菌显色平板 | 9cm | 块 | 科马嘉
421 | 阪崎肠杆菌鉴定套盒 | 10份/盒 | 盒 | 北京.陆桥
422 | 裂解马血 |  | 瓶 | 不限
423 | 志贺氏增菌肉汤 | 225ml/袋 | 袋 | 北京.陆桥
424 | 4号琼脂平板 | 9cm | 块 | 北京.陆桥
425 | 碱性蛋白胨水 | 225ml | 袋 | 北京.陆桥
426 | 碱性蛋白胨水 | 10ml | 管 | 北京.陆桥
427 | SCDLP | 5ml | 管 | 自报品牌
428 | 葡萄糖肉汤 | 5ml | 管 | 自报品牌
429 | 葡萄糖肉汤 | 10ml | 管 | 自报品牌
430 | 含中和剂的0.85%生理盐水涂抹采样管 | 10ml | 管 | 自报品牌
431 | mLST-VM肉汤 | 10ml/管 | 支 | 北京.陆桥/青岛.海博
432 | 葡萄糖发酵管 | 自报规格 | 盒 | 北京.陆桥/青岛海博
433 | 嗜盐性实验用胰胨水 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥/青岛.海博
434 | 0.1% 脱脂奶粉的平板计数琼脂(MPC)培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 北京.陆桥/青岛.海博
435 | 病毒采样管 | 3.5ml/管 非灭活 | 管 | 友康
436 | 沙门氏菌标准菌株 | 冻干 | 支 | 广东.环凯
437 | 单核细胞增生李斯特氏菌标准菌株 | 冻干 | 支 | 广东.环凯
438 | 金黄色葡萄球菌标准菌株 | 冻干 | 支 | 广东.环凯
439 | 蜡样芽孢杆菌标准菌株 | 冻干 | 支 | 广东.环凯
440 | 克罗诺杆菌标准菌株 | 冻干 | 支 | 广东.环凯
441 | 创伤弧菌标准菌株 | 冻干 | 支 | 广东.环凯
442 | 副溶血性弧菌标准菌株 | 冻干 | 支 | 广东.环凯